**AWARIA STUDNI GŁEBINOWEJ. Działkowcy, oszczędzajmy wodę !!!**

Po jesiennej awarii pomp w naszych studniach głębinowych (26.09.2024 awaria pompy w studni nr 1 i 24.10.2024 awaria pompy w studni nr 2) spowodowanej drastycznym obniżeniem poziomu lustra wody okazało się, że studnia głębinowa nr 2 jest w fatalnym stanie.

Obecnie wymaga ona kapitalnego remontu. Do użytku została oddana w 1988 roku i dostarczała wodę przez ponad 36 lat. Działania remontowe zaplanowane są na okres po Świętach Wielkanocnych i mogą potrwać około 2 miesięcy.

W związku z powyższym **APELUJEMY DO DZIAŁKOWCÓW**   
o oszczędne korzystanie z wody, nie napełnianie basenów, nie pozostawianie węży do podlewania włączonych na wiele godzin.

**Nadmierny pobór wody z jedynej czynnej studni nr 1 może doprowadzić do wyłączania wody w ogrodzie i kolejnego uszkodzenia pompy.**

**Bądźmy rozważni, korzystajmy z wody z głową.**